本溪市危险化学品化学试剂产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2L，其中，1L作为检验样品，1L作为备用样品。

2 检验依据

表1 化学试剂 盐酸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸含量 | GB/T 622-2006 | GB/T 622-2006 |
| 2 | 游离氯 | GB/T 622-2006 | GB/T 622-2006 |
| 3 | 铁（Fe） | GB/T 622-2006 | GB/T 622-2006 GB/T 9739-2006 |
| 4 | 砷（As） | GB/T 622-2006 | GB/T 610.1-1988 GB/T 622-2006 |
| 5 | 铜（Cu） | GB/T 622-2006 | GB/T 9723-1988 GB/T 622-2006 |
| 6 | 铅(Pb) | GB/T 622-2006 | GB/T 622-2006 GB/T 9723-1988 |

表2化学试剂 硝酸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸含量 | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 |
| 2 | 色度 | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 GB/T 605-2006 |
| 3 | 氯化物 | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 GB/T 9729-2007 |
| 4 | 铁（Fe） | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 GB/T 9723-2007 |
| 5 | 铜（Cu） | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 GB/T 9723-1988 |
| 6 | 铅(Pb) | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 GB/T 9723-1988 |

表3 化学试剂 硫酸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸含量 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024 |
| 2 | 氯化物 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024 |
| 3 | 硝酸盐 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024 |
| 4 | 铵盐 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024 |
| 5 | 铜 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024 GB/T 9723-2007 |
| 6 | 铅 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024 GB/T 9723-2007 |

表4 化学试剂 氨水

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水含量 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 |
| 2 | 氯化物 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 GB/T 9729-2007 |
| 3 | 碳酸盐 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 |
| 4 | 钠 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 GB/T 9723-2007 |
| 5 | 钾 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 GB/T 9723-2007 |
| 6 | 铜 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 GB/T 9723-2007 |
| 7 | 铅 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 GB/T 9723-2007 |

表5 化学试剂 氢氧化钠

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠含量 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 |
| 2 | 碳酸盐 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 |
| 3 | 氯化物 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 GB/T 9729-2007 |
| 4 | 总氮量 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 GB/T 609-2018 |
| 5 | 钾 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 GB/T 9723-2007 |
| 6 | 铁 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 GB/T 9723-2007 |

表6 化学试剂 甲醛溶液

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 685-2013 | GB/T 685-2013 |
| 2 | 色度 | GB/T 685-2013 | GB/T 685-2013 GB/T 605-2006 |
| 3 | 酸度 | GB/T 685-2013 | GB/T 685-2013 GB/T 9736-2008 |
| 4 | 氯化物 | GB/T 685-2013 | GB/T 685-2013 GB/T 9729-2007 |
| 5 | 铁 | GB/T 685-2013 | GB/T 685-2013 GB/T 9723-2007 |
| 6 | 铅 | GB/T 685-2013 | GB/T 685-2013 GB/T 9723-2007 |

表7 化学试剂 高锰酸钾

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾含量 | GB/T 643-2008 | GB/T 643-2008 |
| 2 | 总氮量 | GB/T 643-2008 | GB/T 643-2008 GB/T 609-2018 |
| 3 | 砷 | GB/T 643-2008 | GB/T 643-2008 GB/T 610-2008 |
| 4 | 氯化物 | GB/T 643-2008 | GB/T 643-2008 GB/T 9729-2007 |
| 5 | 重金属 | GB/T 643-2008 | GB/T 643-2008 |

表8 化学试剂 氢氧化钾

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钾含量 | GB/T 2306-2008 | GB/T 2306-2008 |
| 2 | 总氮量 | GB/T 2306-2008 | GB/T 2306-2008 GB/T 609-2018 |
| 3 | 氯化物 | GB/T 2306-2008 | GB/T 2306-2008 GB/T 9729-2007 |
| 4 | 钠 | GB/T 2306-2008 | GB/T 2306-2008 GB/T 9723-2007 |
| 5 | 重金属 | GB/T 2306-2008 | GB/T 2306-2008 GB/T 9735-2008 |

表9 化学试剂 磷酸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸含量 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013 |
| 2 | 色度 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013 GB/T 605-2006 |
| 3 | 硝酸盐 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013 |
| 4 | 硫酸盐 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013 GB/T 9728-2007 |
| 5 | 砷 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013 GB/T 610-2008 |

表10 化学试剂 乙酸（冰醋酸）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸（冰醋酸）含量 | GB/T 676-2007 | GB/T 676-2007 |
| 2 | 蒸发残渣 | GB/T 676-2007 | GB/T 676-2007 GB/T 9740-2008 |
| 3 | 还原重铬酸盐物质 | GB/T 676-2007 | GB/T 676-2007 |
| 4 | 与水混合试验 | GB/T 676-2007 | GB/T 676-2007 |
| 5 | 氯化物 | GB/T 676-2007 | GB/T 9740-2008 GB/T 9729-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2306-2008化学试剂 氢氧化钾

GB/T 1282-2013 化学试剂 磷酸

GB/T 685-2013 化学试剂 甲醛溶液

GB/T 676-2007 化学试剂 乙酸（冰醋酸）

GB/T 643-2008 化学试剂 高锰酸钾

GB/T 631-2007 化学试剂 氨水

GB/T 622-2006 化学试剂 盐酸

GB/T 625-2024 化学试剂 硫酸

GB/T 626-2006 化学试剂 硝酸

GB/T 629-1997 化学试剂 氢氧化钠

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。